## Материалы
0 | Наименование | Обозначение | Код | Производитель | Единица измерения | Масса | Примечание
Анкер М4 | Латунный разрезной анкер | М4 | CM410416 | ДКС | шт. | 0.002
Анкер М5 | Латунный разрезной анкер | М5 | CM410421 | ДКС | шт. | 0.003
Анкер М6 | Латунный разрезной анкер | М6 | CM410625 | ДКС | шт. | 0.004
Анкер М8 | Латунный разрезной анкер | М8 | CM410831 | ДКС | шт. | 0.008
Анкер М10 | Латунный разрезной анкер | М10 | CM411034 | ДКС | шт. | 0.013
Анкер М12 | Латунный разрезной анкер | М12 | CM411241 | ДКС | шт. | 0.012
Анкер М14 | Латунный разрезной анкер | М14 | CM411443 | ДКС | шт. | 0.044
Анкер HITLI М12х115 | Анкер-шпилька HSA-R M12x115 | М12 | 2004209 | Hilti | шт.
Анкер-шпилька М10х83 | Анкер-шпилька HILTI HSA-R M10x83 | М10 | 2004202 | HILTI | шт.
Болт М4х16 | Болт М4х16 с шестигранной головкой оцинкованный | М4 | CM080416 | ДКС | шт. | 0.002
Болт М5х20 | Болт М5х20 с шестигранной головкой оцинкованный | М5 | CM080520 | ДКС | шт. | 0.004
Болт М5х30 | Болт М5х30 с шестигранной головкой оцинкованный | М5 | 7633 | Tech-KREP | шт.
Болт М6х20 | Болт с шестигранной головкой М6х20 | М6 | CM020620 | ДКС | шт. | 0.006
Болт М6х25 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М6х25 | М6 | CM080625 | ДКС | шт. | 0.007
Болт М6х45 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М6х45 | М6 | CM080645 | ДКС | шт. | 0.009
Болт М8х16 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М8х16 | М8 | CM020816 | ДКС | шт. | 0.01
Болт М8х25 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М8х25 | М8 | CM020825 | ДКС | шт. | 0.013
Болт М8х30 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М8х30 | М8 | CM080830 | ДКС | шт. | 0.014
Болт М8х40 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М8х40 | М8 | CM080840 | ДКС | шт. | 0.018
Болт М8х50 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М8х50 | М8 | CM080850 | ДКС | шт. | 0.02
Болт М8х60 с неплоной резьбой | Болт оцинкованный с шестигранной головкой и неполной резьбой М8х60 | М8 | CM020860 | ДКС | шт. | 0.027
Болт М8х80 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М8х80 | М8 | CM080880 | ДКС | шт. | 0.03
Болт М10х25 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М10х25 | М10 | CM021025 | ДКС | шт. | 0.024
Болт М10х35 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М10х35 | М10 | CM081035 | ДКС | шт. | 0.03
Болт М10х50 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М10х50 | М10 | CM021050 | ДКС | шт. | 0.036
Болт М10х60 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М10х60 | М10 | CM081060 | ДКС | шт. | 0.042
Болт М10х70 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М10х70 | М10 | CM081070 | ДКС | шт. | 0.046
Болт М10х80 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М10х80 | М10 | CM081080 | ДКС | шт. | 0.05
Болт М10х90 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М10х90 | М10 | CM081090 | ДКС | шт. | 0.055
Болт М10х100 | Болт оцинкованный оцинкованный оцинкованный с шестигранной головкой М10х100 | М10 | CM081010 | ДКС | шт. | 0.066
Болт М10х110 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М10х110 | М10 | CM081011 | ДКС | шт. | 0.065
Болт М10х120 | Болт оцинкованный с шестигранной головкой М10х120 | М10 | CM081012 | ДКС | шт. | 0.072
Болт М12х80 | Болт с шестигранной головкой М12х80 | М12 | CM081280 | ДКС | шт. | 0.076
Гайка М4 | Гайка М4 | М4 | DIN 934 | Россия | шт.
Гайка М5 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М5 | М5 | CM100500 | ДКС | шт. | 0.001
Гайка М6 | Гайка оцинкованная шестигранная | М6 | CM110600 | ДКС | шт. | 0.002
Гайка М8 | Гайка оцинкованная шестигранная | М8 | CM110800 | ДКС | шт. | 0.005
Гайка М10 | Гайка оцинкованная шестигранная | М10 | CM111000 | ДКС | шт. | 0.01
Гайка М12 | Гайка оцинкованная шестигранная | М12 | CM111200 | ДКС | шт. | 0.016
Гайка самоконтрящаяся М6 | Гайка оцинкованная самоконтрящаяся | М6 | CM250600 | ДКС | шт. | 0.002
Гайка самоконтрящаяся М8 | Гайка оцинкованная самоконтрящаяся | М8 | CM250800 | ДКС | шт. | 0.005
Гайка самоконтрящаяся М10 | Гайка оцинкованная самоконтрящаяся | М10 | CM251000 | ДКС | шт. | 0.011
Гайка самоконтрящаяся М12 | Гайка оцинкованная самоконтрящаяся | М12 | CM251200 | ДКС | шт. | 0.015
Гайка удлиненная М6 | Соединительная гайка М6х25 | М6 | CM210625 | ДКС | шт. | 0.012
Гайка удлиненная М8 | Соединительная гайка М8х25 | М8 | CM210825 | ДКС | шт. | 0.018
Гайка удлиненная М10 | Соединительная гайка М10х30 | М10 | CM211030 | ДКС | шт. | 0.041
Гайка удлиненная М12 | Соединительная гайка М12х40 | М12 | CM211240 | ДКС | шт. | 0.065
Гайка М6х25 | Соединительная гайка М6х25 | М6 | CM210625 | ДКС | шт. | 0.012
Заклепка 4х6 | Заклепка A2/A2 4×6 | Dk 8.0, K1.1, F4.1-4.2 | 11110814006 | HARPOON | шт. |  | возможна замена на аналог
Заклепка 4х8 | Заклепка A2/A2 4×8 | Dk 8.0, K1.1, F4.1-4.2 | 11110814008 | HARPOON | шт. |  | возможна замена на аналог
Заклепка 4х10 | Заклепка A2/A2 4×10 | Dk 8.0, K1.1, F4.1-4.2 | 11110814010 | HARPOON | шт. |  | возможна замена на аналог
Шайба кузовная М4 | Шайба оцинкованная кузовная | М4 | CM120400 | ДКС | шт. | 0.0008
Шайба кузовная М5 | Шайба оцинкованная кузовная | М5 | CM120500 | ДКС | шт. | 0.001
Шайба кузовная М6 | Шайба оцинкованная кузовная | М6 | CM120600 | ДКС | шт. | 0.003
Шайба кузовная М8 | Шайба оцинкованная кузовная | М8 | CM120800 | ДКС | шт. | 0.006
Шайба кузовная М10 | Шайба оцинкованная кузовная | М10 | CM121000 | ДКС | шт. | 0.011
Шайба кузовная М12 | Шайба оцинкованная кузовная | М12 | CM121200 | ДКС | шт. | 0.022
Шайба кузовная М14 | Шайба оцинкованная кузовная | М14 | CM121400 | ДКС | шт. | 0.028
Шайба М4 | Шайба оцинкованная с узкими полями | М4 | CM240400 | ДКС | шт. | 0.001
Шайба М5 | Шайба оцинкованная с узкими полями | М5 | CM240500 | ДКС | шт. | 0.001
Шайба М6 | Шайба оцинкованная с узкими полями | М6 | CM240600 | ДКС | шт. | 0.001
Шайба М8 | Шайба оцинкованная с узкими полями | М8 | CM240800 | ДКС | шт. | 0.002
Шайба М10 | Шайба оцинкованная с узкими полями | М10 | CM241000 | ДКС | шт. | 0.004
Шайба М12 | Шайба оцинкованная с узкими полями | М12 | CM241200 | ДКС | шт. | 0.006
Шайба М14 | Шайба оцинкованная с узкими полями | М14 | CM241400 | ДКС | шт. | 0.008
Гроверная шайба М6 | Шайба гровер оцинкованная | М6 | CM130600 | ДКС | шт. | 0.001
Гроверная шайба М8 | Шайба гровер оцинкованная | М8 | CM130800 | ДКС | шт. | 0.001
Гроверная шайба М10 | Шайба гровер оцинкованная | М10 | CM131000 | ДКС | шт. | 0.002
Гроверная шайба М12 | Шайба гровер оцинкованная | М12 | CM131200 | ДКС | шт. | 0.004
Шпилька М6 | Шпилька | М6 | CM200602 | ДКС | м | 0.076
Шпилька М8 | Шпилька | М8 | CM200802 | ДКС | м | 0.1575
Шпилька М10 | Шпилька | М10 | CM201002 | ДКС | м | 0.23
Шпилька М12 | Шпилька | М12 | CM201202 | ДКС | м | 0.35
Труба 32мм | Труба стальная оцинкованная | Ø32мм | 6008-32L3ZL | ДКС | м | 0.293
Химический анкер | Химический анкер Hilti HIT-MM Plus для бетона 500мл | HIT-MM PLUS 500/2 | 2031400 | Hilti | упак.
Химический анкер 330 | Химический анкер Hilti HIT-MM Plus для бетона 330мл | HIT-MM PLUS 330/2 | 2031079 | Hilti | упак.
Химический анкер 500 | Химический анкер Hilti HIT-MM Plus для бетона 500мл | HIT-MM PLUS 500/2 | 2031400 | Hilti | упак.
Винт потайной М6х12 | Винт потайной М6х12 нерж. сталь А2 DIN 7991 | М6 | 24676 | Россия | шт. | 0.0029
Винт М4х45 с дюбелем М8 | Винт М4х45 мм с дюбелем M8 | М4 | 6551 | ДКС | шт. | 0.004
Коробка Abox 025 | Монтажная коробка открытой установки, из не распростра-няющего горение пластика | Abox 025, IP65, ГОСТ Р 50827.1 2009, IEC 60 695-2-1 |  | Spelsberg | шт.
Коробка | Коробка соединительная, 110х110х67 мм, IP65 | KF9020 |  | Hensel | шт.
Коробка 80х80х40 | Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.20мм | IP44, 80х80х40мм | 53700 | ДКС | шт. | 0.07
Коробка 178х155х74 | Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная | IP66/IP67, 178х155х74мм | 65303 | ДКС | шт. | 0.79
Лоток неперфорированный 50х50 | Лоток неперфорированный 50х50 | толщ. 0.7мм | 35010 | ДКС | м | 0.42
Крышка лотка 50х50 | Крышка на лоток осн. 50 | толщ. 0.6мм | 35510 | ДКС | м | 0.2
Заглушка лотка 50х50 | Заглушка цельная ТС 50х50 | сталь оцинкованная | 37240 | ДКС | шт. | 0.053
Хомут д25 с резьбой М6 | Хомут стальной с внутренней резьбой М6, д.26мм | сталь оцинкованная | 58026 | ДКС | шт. | 0.017
Вкладка для обжатия проводов | Вкладка для обжатия провода (ПВ3ж/з 1х4) в сальнике |  | 6000339GT | Techno | шт.
Гвоздь 22мм по бетону для пистолета Toua | Гвоздь 22мм по бетону для пистолета Toua (упак. 1000 шт.) | ASH, С6, НС6 в кассете | 2722smoothEG | Toua | упак.
!Гладкая ПВХ труба 25 | Гладкая ПВХ труба устойчивая к ультрафиолету | Ø25мм | 63925UF | ДКС | м
Дюбель 12х60 | Дюбель нейлоновый распорный 12х60 мм |  |  | Россия | шт.
Заклепка A2/A2 4,0×8 Dk6,5 K0,8 F4,1-4,2 D3 L8 G3-5 | Заклепка A2/A2 4,0×8 Dk6,5 K0,8 F4,1-4,2 D3 L8 G3-5 |  |  | HARPOON | шт.
Кабельный сальник 20 | Кабельный сальник | АКМ20 |  | Hensel | шт.
Клеммы wago | Клеммы wago |  |  | Wago | шт.
!Муфта гибкая труба-труба 32 | Муфта труба-труба | Ø32мм | 50132 | ДКС | шт.
!Муфта труба-труба 32 | Муфта гибкая труба-труба | Ø32мм | 50332 | ДКС | шт.
Наконечник кольц НКИ4-8 | Наконечник кольцевой | НКИ4-8 |  | КВТ | шт.
Перфорированная полоса 40х4 | Перфорированая оцинкованная полоса 40х4 |  |  | Россия | м
Перфолента ЛСП 20х0.5 25м | Монтажная перфолента ЛСП 20х0,5 мм (бухта 25м) | Прямого сечения (ЛСП) | 1701201-0502 | Россия | шт.
Профиль 29х50х2000мм | Профиль П-образный перфорированный, толщина металла 1,5мм, оцинкованный методом погружения | BPL-29 29х50х2000мм | BPL2920HDZ | ДКС | шт.
Профиль П-образный 40х56х2010 | Профиль перфорированный П-образный толщ. 1,5 мм, горячее цинкование методом погружения толщ. покрытия 55 мкм | 40х56х2010мм | CLM500-PPP-200-15-HDZ | ИЭК | шт.
Саморез 4.8х45 | Саморез 4.8х45 |  |  |  | шт.
Саморез М5х25 | Саморез М5х25 |  |  |  | шт.
Саморез М5х45 | Саморез М5х45 |  |  |  | шт.
Саморез М6х80 | Саморез М6х80 | М6 |  | Россия | шт.
Саморез 5х50 с дюбелем | Саморез 5х50 мм с дюбелем V8 | 5х50 | CM06523 | ДКС | шт. | 0.006
Спрей диэлектрический 210мл | Спрей диэлектрический 210мл | Nanoprotech 021 |  | Россия | шт. |  | Обработка коробок 380В
Терморасширяющаяся противопожарная пена | Терморасширяющаяся противопожарная пена | HILTI CP 660, 315мл |  | HILTI | шт.
Хомут 6х200 упак 100 | Хомут пластиковый IEK 3.6х200мм черн. (упаковка 100шт.) |  | UHH33-D036-200-100-K02 | ИЭК | упак.
Шуруп М4 | Шуруп | М4 |  | Россия | шт.
Шуруп М8 | Шуруп | М4 |  | Россия | шт.
Шуруп 8х60 | Шуруп М8х60 | М8 |  | Россия | шт.
!Гофра 25 | Труба гофрированная из ПА, стойкость к горению ПВ-0, устойчивая к УФ, черная | Ø25мм | PR02.0103 | Промрукав | м
!Гофра 20 | Труба гофрированная из ПА, стойкость к горению ПВ-0, устойчивая к УФ, черная | Ø20мм | PR02.0102 | Промрукав | м
Соединитель BPN-29 | Соединитель для профилей BPN-29 | BPN-29 | BPN2903HDZ | ДКС | шт.
Гильза ГИС-Т | Гильзы под опрессовку в термоусаживаемом корпусе | ГИС-Т |  | КВТ | шт.
Термоусаживаемая трубка | Трубка термоусаживаемая с клеевым составом | H5(3x) 12,0/4,0 мм (3:1) | 21-2008 | Rexant | м
Уголок кр од удл 92 | Уголок крепёжный одинарный удлинённый, 92мм | CLM50D | CLM50D-UOS-092-40-HDZ | IEK | шт.

## RX_kz
сечение | медь R1 | медь R0 | медь X1 | медь X0 | алюминий R1 | алюминий R0 | алюминий X1 | алюминий X0
1.5 | 14.3 | 15.16 | 0.128 | 2.79
2.5 | 8.6 | 11.68 | 0.115 | 2.15 | 15.38 | 17.29 | 0.103 | 2.4
4 | 5.33 | 6.74 | 0.108 | 1.74 | 9.61 | 11.71 | 0.096 | 2.11
6 | 3.54 | 4.24 | 0.1 | 1.49 | 6.41 | 8.71 | 0.094 | 1.968
10 | 2.13 | 2.88 | 0.095 | 1.34 | 3.84 | 5.9 | 0.088 | 1.811
16 | 1.33 | 2.12 | 0.09 | 1.14 | 2.4 | 4.39 | 0.084 | 1.556
25 | 0.86 | 1.63 | 0.089 | 0.91 | 1.54 | 3.42 | 0.072 | 1.258
35 | 0.61 | 1.33 | 0.085 | 0.74 | 1.1 | 2.97 | 0.068 | 1.241
50 | 0.43 | 1.05 | 0.08 | 0.58 | 0.769 | 2.449 | 0.066 | 0.949
70 | 0.3 | 0.85 | 0.73 | 0.42 | 0.549 | 2.039 | 0.065 | 0.741
95 | 0.22 | 0.66 | 0.072 | 0.35 | 0.405 | 1.665 | 0.064 | 0.559
120 | 0.18 | 0.54 | 0.07 | 0.31 | 0.32 | 0.54 | 0.064 | 0.0545
150 | 0.14 | 0.45 | 0.07 | 0.28 | 0.256 | 1.276 | 0.063 | 0.43
185 | 0.115 | 0.37 | 0.069 | 0.27 | 0.208 | 0.94 | 0.063 | 0.4
240 | 0.098 | 0.31 | 0.068 | 0.26 | 0.16 | 0.62 | 0.062 | 0.35